## Troškovnik - Server
PRILOG I. TROŠKOVNIK - SERVER
R.br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Jednakovrijedan proizvod koji se nudi | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena (bez PDV-a)
1. | Server sljedećih karakteristika (uključuje hardver i softver):
1.1. | Mikrotik CRS328-24P-4S+RM switch | kom |  | 2
1.2. | MikroTik RouterBOARD RBwAPR-2nD wAP LoRa8 kit | kom |  | 1
1.3. | DDR4 SDRAM, 16 GB DIMM 288 broches 2133 MHz PC4-17000 1.2 V | kom |  | 14
1.4. | Synology RS3617xs+ RackStation 12-bay NAS server, Intel Xeon D-1351 2.20/2.70GHz, 8GB DDR4, Hot-Swap HDD, 4xG-LAN, Link Aggregation, Wake on LAN/WAN, Jamstvo: 5 godina | kom |  | 1
1.5. | 960GB SSD, 2.5" SATA 6Gb/s, 3D2, TLC | kom |  | 9
1.6. | Server 4 x 3.5 HotPlug/Xeon Silver 4110/64GB/2x512GB SSD/ Rails/ BPM chip/ Redundant power supply/ integrated RAID | kom |  | 1
1.7. | PRTG Network monitor software | kom |  | 1
1.8. | UPS 5000VA RM 230V | kom |  | 1
1.9. | AMD CPU desktop Ryzen Threadripper 1920X (12C/24T, 4.0GHz, 38MB cache, 180W, sTR4) box | kom |  | 1
1.10. | Main Board Desktop AMD X399 | kom |  | 1
1.11. | DRAM 16GB 3200MHz DDR4 CL16 DIMM XMP HyperX | kom |  | 1
1.12. | SSD 512GB | kom |  | 4
1.13. | HDD 1000TB, SATA3, 32 MB, 2,5", 7.200 rpm | kom |  | 1
1.14. | Grafička kartica GeForce RTX™ 2080 Ti 11GB | kom |  | 2
1.15. | ATX Power Supply — 1600 Watt Fully-Modular PSU | kom |  | 1
1.16. | Chembro RM41300 rack mountable kučište | kom |  | 1
1.17. | AMD Ryzen 9 3950X ili sličan | kom |  | 1
1.18. | Matična ploča kompatibilna s AMD Ryzen 9 3950X CPU | kom |  | 1
1.19. | SSD 512G ili sličan | kom |  | 2
1.20. | Grafička kartica Gigabyte RTX2080S 8GB ili slična | kom |  | 1
1.21. | RAM 64 GB | kom |  | 1
1.22. | Pripadajuće kučište i napajanje | kom |  | 1
| UKUPNO (BEZ PDV-a) |  |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (S PDV-om) |  |  |  |  | 0
* U ponudu je potrebno uključiti komponente sličnih ili boljih karakteristika
NAPOMENA: Ako ponuditelj ne ispuni sve stavke Troškovnika, briše ili mijenja određene stavke, ponuda će se smatrati neprihvatljivom.
| DATUM:_________________ |  |  | _______________________________________
(pečat, potpis, ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)